ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы администрации муниципального образования «Увинский район»

Удмуртской Республики

от 30 декабря  2004 года	                                                             № 905

пгт Ува

Об утверждении перечней работ по ремонту и содержанию зданий муниципального жилищного фонда

На основании Закона Российской Федерации от 24 декабря 1992 года № 4218-1 (ред. 6 мая 2003 года) «Об основах федеральной жилищной политики», Жилищного Кодекса РСФСР, в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, постановляю:

1.	Перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилых зданий
(приложение № 1) утвердить.

- Перечень работ, относящихся к текущему ремонту жилых зданий (приложение
№ 2)утвердить.

- Перечень работ по содержанию жилых зданий (приложение № 3) утвердить.

- Перечень работ, подлежащих выполнению организациями по обслуживанию
жилищного фонда в жилых помещениях без оплаты проживающими (приложение № 4)
утвердить.

- Перечень работ, выполняемых организациями по обслуживанию   жилищного
фонда в жилых помещениях за счет проживающих (приложение № 5) утвердить.

- Признать утратившим силу   постановление главы администрации Увинского
района от 24 декабря 2002 года № 630 «Об утверждении перечней работ по ремонту и
обслуживанию зданий жилищного муниципального фонда».

7.	Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить       на
заместителя   главы   администрации   Увинского   района   по   строительству,   ЖКХ,
транспорту и связи Хайбрахманова Д.Г.

Глава администрации Увинского района

С.П.Субботин

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

Увинского района от 30 декабря 2004 г.

№ 905

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, производимых при капитальном ремонте жилых зданий

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2.	Модернизация жилых зданий:

- Перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир;

- Устройство дополнительных кухонь, санитарных узлов;

2.3.	Замена    печного    отопления    центральным    с    устройством    котельных,
теплопроводов и тепловых пунктов;

- Переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;

- Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии
от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м;

- Устройство газоходов, бойлерных, водоподкачек;

2.7.	Полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением    модернизированных
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика).

3.	Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов
жилых зданий:

3.1 .Фундаменты и подвальные помещения:

а/ восстановление гидроизоляции фундаментов;

б/ смена ленточных, столбовых фундаментов под деревянными зданиями;

в/ смена и ремонт отмостки.

3.2. Стены:

а/ работы по улучшению теплозащитных свойств стен;

б/ замена простенков, сплошная смена ряда венцов деревянных зданий; 3.3.Перекрытия:

а/  замена  и  усиление  элементов  деревянных  перекрытий;  антисептирование  и противопожарная защита древесины;

б/ замена сборных железобетонных перекрытий.

3. 4. Крыши:

а/ замена элементов деревянной стропильной системы;

б/ антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

в/ замена покрытий из штучных материалов (железо, шифер), включая все элементы примыканий;

г/ полная замена верхнего слоя рулонного ковра, примыканий. 3.5.Окна и двери:

а/ смена оконных и дверных проемов.

3.6 .Перегородки:

а/ работы по перепланировке внутренних помещений.

3.7.  Лестницы, балконы, крыльца (козырьки) над входами в подъезды, подвалы, балконы:

а/ замена лестничных пролетов, перил;

б/ замена железобетонных конструкций;

в/ восстановление крылец, устройство зонтов. 3.8.Полы:

а/  замена покрытия полов, лаг.

3.9.Печи и очаги:

а/  перекладка печей, дымовых труб, боровов.

3.10.	Внутренняя отделка:

а/  восстановление облицовки стен и полов плиткой.

3.11.	Наружная отделка:

а/  окраска фасадов, лоджий и балконов;

б/  ремонт, штукатурка фасадов зданий.

3.12 Центральное отопление, ГВС, водопровод, канализация, газоснабжение:

а/  подсоединение коммуникаций к магистралям до 150м;

б/   прикладка или замена более 15% коммуникаций отопления, ГВС, водопровода, канализации, газопроводов;

в/  монтаж и модернизация тепловых пунктов.

3.13.	Электротехнические устройства:
а/  реконструкция электросети;

б/     устройство     систем     противопожарной     автоматики,     автоматизации,  диспетчеризации ИТП.

3.14.	Благоустройство:

а/  замощение, асфальтирование, организация водоотвода;

б/  озеленение, оборудование детских площадок, устройство ограждений;

в/  устройство дровяных сараев, хозяйственно-бытовых площадок.

4.	Утепление   жилых  зданий   (работы   по   улучшению   теплозащитных
ограждающих  конструкций,   устройство   оконных  заполнений,   устройство  наружных тамбуров).

5.	Замена внутриквартальных инженерных сетей. Обязательная установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды.

6.	Переустройство невентилируемых совмещенных крыш.

7.	Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

- Технический  надзор  в  случаях,  когда в  органах  местного  самоуправления, организациях,  предприятиях  и  ведомствах  созданы подразделения  по  техническому надзору за капитальным ремонтом жилого фонда.

- Ремонт встроенных помещений в зданиях.

Директор МУ «Управление
службы Единого заказчика
Увинского района»	В.И. Боков

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

Увинского района

от 30 декабря 2004 г. № 905

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, относящихся к текущему ремонту жилых зданий

1.	Фундаменты и подвальные помещения:

- Заделка и расшивка трещин, восстановление облицовки фундаментных стен и
др.;

- Устранение местных деформаций путем перекладки, усиления и др.;

- Восстановление участков гидроизоляции фундаментов;

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;

1.5.	Усиление   (устройство)   фундаментов   под   оборудование   (вентиляционное,
насосное);

- Смена отдельных участков ленточных, столбовых фундаментов или стульев под
деревянными зданиями;

- Устройство и проверка вентиляционных продухов;

- Смена или ремонт отмостки;

- Восстановление приямков, входов в подвалы.

2.	Стены:

- Заделка трещин,  расшивка швов,  восстановление  облицовки  и  перекладка
отдельных участков кирпичных стен;

- Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и
трещин на поверхности блоков и панелей;

- Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд;

- Смена отдельных венцов, элементов каркаса, укрепление, утепление, конопатка
пазов, смена участков обшивки деревянных стен;

- Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов;

- Утепление с внутренней стороны помещений промерзающих узлов зданий.

3.	Перекрытия:

- Временное крепление перекрытий;

- Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий
(участков    междубалочного    заполнения,    дощатой    подшивки,    отдельных    балок).
Восстановление   засыпки   и   стяжки.   Антисептирование   и   противопожарная   защита
древесины;

- Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий;

- Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;

3.4.Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

4.	Крыши:

4.1.	Усиление   элементов   деревянной   строительной   системы,   включая   смену
отдельных строительных ног, стоек, подкосов, участков прогонов, лежней мауэрлатов и
обрешетки;

- Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций;

- Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и
других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая все
элементы  примыкания  к  конструкциям,  покрытия  парапетов,  колпаки  и  зонты  под
трубами и пр.;

- Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий по фасаду;

- Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель;

4.6.	Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз
ограждений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания;

4.7.	Устройство   или   восстановление   защитно-отделочного   слоя   рулонных и 
безрулонных кровель;

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и снега;

- Ремонт слуховых окон;

4.10 Замена и ремонт патрубков с колпаками для вентиляции;

4.11.   Полная   замена   верхнего   слоя   рулонного   ковра   с   частичной  заменой нижележащих слоев.

5.	Оконные и дверные заполнения:

5.1.	Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и 
дверных заполнений в подъездах жилых домов, местах общего пользования;

- Постановка доводчиков пружин, упоров в подъездах жилых домов;

- Смена оконных и дверных приборов в подъездах жилых домов, местах общего
пользования.

6.	Перегородки:

- Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных  межквартирных
перегородок;

- Заделка трещин в плитных межквартирных перегородках, перекладка отдельных 
их участков.

7.	Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы,
балконами верхних этажей):

- Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок;

- Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков;

- Частичная замена и укрепление металлических перил;

- То же, элементов деревянных лестниц;

- Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, крылец
и зонтов;

7.6.	Восстановление или замена отдельных  элементов крылец:  восстановление       
зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

8.	Полы:

8.1. Замена отдельных участков покрытия полов 1 этажа жилых зданий.

9.	Печи и очаги:

- Все виды работ по устранению неисправностей печей и очагов:

- Перекладка отдельных участков дымовых труб, патрубков боровов.

10.	Внутренняя отделка:

10.1.	Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами в подъездах
местах общего пользования;

10.2.	Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях
(лестничных клетках, подвалах, чердаках).

11.	Наружная отделка:

11.1.	Восстановление участков штукатурки и облицовки;

11.2.	Укрепление  или  снятие  с  фасада  угрожающих  падением архитектурных
деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей;

- Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов, лоджий и балконов;

- Ремонт фасадов зданий до двух этажей.

12.	Центральное отопление:

12.1.	Смена отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов,
запорной   и  регулировочной   арматуры  в   подъездах  жилых  домов,   местах   общего
пользования;

- Утепление труб   в подъездах жилых домов;

- Гидравлические испытания систем теплоснабжения жилых домов;

- Восстановление разрушенной тепловой изоляции в подъездах жилых домов;

- Промывка систем центрального отопления жилых домов;

- Регулировка и наладка систем центрального отопления жилых домов.

13.	Вентиляция:

13.1.   Смена  отдельных  участков  и  устранение  неплотностей  вентиляционных коробов, шахт и камер.

14.	Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы):

14.1.	Уплотнение    соединений,     устранение    течи,     утепление,     укрепление
трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных
частей,    сифонов,    трапов,    ревизий;    восстановление    разрушенной    теплоизоляции
трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров в подвалах,
техподпольях, вспомогательных помещениях жилых домов;

- Утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке;

- Замена внутренних пожарных кранов;

- Прочистка дворовой канализации, дренажа.

15.	Электротехнические устройства:

15.1.	Замена   неисправных   участков   электрической   сети   здания,   исключая
электрические сети жилых квартир;

- Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания
стационарных электроплит;

- Замена вышедших из  строя электроустановочных изделий (выключатели,
штепсельные розетки, светильников) в подъездах, местах общего пользования жилых
домов;

15.4.	Замена     предохранителей,     автоматических     выключателей,     пакетных
переключателей вводно-распределительных устройств, щитов;

- Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств
автоматического или дистанционного управления освещением обще домовых помещений;

- Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного
оборудования здания;

- Замена приборов учета;

- Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней.

16.	Внешнее благоустройство:

- Восстановление   разрушенных   участков   тротуаров,   проездов,   наливных
дорожек и площадок, отмосток по периметру здания;

- Укрепление,   замена   отдельных   участков   и   устройство   ограждений   и
оборудования  детских  игровых,   спортивных  и  хозяйственных  площадок,   дворовых
уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.

17.	Разные работы:

17.1.	Укрепление   и   устройство   металлических   решеток,    ограждений   окон
подвальных помещений, козырьков над входами в подвал;

17.2.	Восстановление   и  устройство   новых  переходов   на  чердак  через   трубы
отопления, вентиляционные короба и др.;

17.3.	Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей;

17.4. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием, систем диспетчеризации, дымоудаления и пожаротушения, обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.	Смена изношенных конструкций, деталей и узлов в процентах от общего объема
их в  жилом здании не должна превышать:  для кровельных покрытий  -  30 %, для
остальных конструкций, отделочных покрытий и инженерного оборудования – 15 %.

2.	При очередном плановом текущем ремонте допускается выполнять работы по
капитальному ремонту элементов здания, если их производство не может быть отложено
до очередного капитального ремонта.

3 В случае аварий инженерных систем и конструкций устранение их должно быть произведено за счет текущего ремонта (при отсутствии данного объекта в титуле на капитальный ремонт).

4.    В    жилых    подсобных    помещениях    приватизированных    квартир работы выполняются за счет средств их собственников.

Директор МУ «Управление

службы Единого заказчика

Увинского района»	В.И. Боков

Приложение № 3

к постановлению главы администрации

Увинского района

от 30 декабря 2004г. № 905

Перечень работ по содержанию жилых зданий

1.	Работы,  выполняемые  при  проведении технических     осмотров     и     обходов
отдельных элементов и помещений жилых домов

2.	Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в     весенне-
летний период

- Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в     осенне-
зимний период

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

5.	Прочие работы

1.	Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных
элементов и помещений жилых домов:

1.1.	Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации
смена  прокладок   в   водопроводных   кранах,   уплотнение   сгонов,   устранение   засоров,

регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.);

1.2.	Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и
горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий
ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка,
осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

1.3.	Устранение    незначительных    неисправностей    электротехничеких    устройств
(протирка    электролампочек,    смена    перегоревших    электролампочек    в    помещениях
общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий
ремонт электропроводки и др.);

- Прочистка канализационного лежака;

- Проверка исправности канализационных вытяжек;

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- Проверка заземления ванн;

- Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.);

- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.;

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов;

- Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2.	Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-
летний период:

- Укрепление водосточных труб, колен и воронок;

- Снятие пружин на входных дверях;

- Консервация системы центрального отопления;

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

- Ремонт просевших отмосток;

- Укрепление флагодержателей.

3.	Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее-
зимний период:

3.1. Замена разбитых стекол окон подъездов, мест общего пользования;

- Утепление чердачных перекрытий;

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей;

3.6.	Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и пepexодных 
мостиков на чердаках;

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления;

- Ремонт печей и кухонных очагов;

- Утепление бойлеров;

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов;

- Укрепление флагодержателей;

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок;

- Поставка доводчиков на входных дверях;

- Ремонт и укрепление входных дверей.

4.	Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах
протечек кровли;

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах;

- Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.);

- Смена прокладок в водопроводных кранах;

- Уплотнение сгонов;

- Прочистка внутренней канализации;

- Прочистка сифонов;

- Регулировка смывного бачка;

- Притирка пробочного крана в смесителе;

- Регулировка и ремонт трехходового крана;

- Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения       
к трубопроводу;

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

- Укрепление трубопроводов;

- Проверка канализационных вытяжек;

- Мелкий ремонт изоляции;

- Проветривание колодцев;

- Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных
клетках, технических подпольях и чердаках;

- Устранение мелких неисправностей электропроводки;

- Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

5.	Прочие работы:

- Регулировка и наладка систем центрального отопления;

- То же вентиляции;

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления;

- Очистка и промывка водопроводных кранов;

5.5.	Регулировка   и   наладка   систем   автоматического   управления   инженерным
оборудованием;

- Подготовка зданий к праздникам;

- Удаление с крыш снега и наледей;

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

Директор МУ «Управление
службы Единого заказчика
Увинского района»		В.И. Боков

Приложение 4

к постановлению главы администрации

Увинского района

от 30 декабря2004 г. № 905

Перечень

работ, подлежащих выполнению организациями по обслуживанию жилищного фонда в      жилых помещениях без оплаты проживающими

| №№ п/п | Перечень работ по обслуживанию жилищного фонда | Нормативный срок исполнения с момента поступления заявки в оде | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набивка сальников у водозапорной арматуры с устранением утечки. | в течение смены |  |
| 2. | Смена прокладок, установка вставки для седла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке. | в течение суток | материалы проживающих |
| 3. | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения санитарных приборов, смена выпусков, переливов, сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раствором. | в течение смены | материалы проживающих |
| 4. | Регулировка смывного бачка с устранением утечки | в течение смены |  |
| 5. | Прочистка и промывка внутренней канализации | два раза в год |  |
| 6. | Наладка и регулировка систем горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок, промывкой трубопроводов и отопительных приборов, заменой неисправных полотенцесушителей (стандартных), запорной и регулирующей арматуры. (вентилей,трехходовых кранов, кранов двойной регулировки, воздушных кранов), устранение утечек в системе отопления | в течение трех суток |  |
| 7. | Проверка и регулировка работы электроплит (стандартных, при необходимости с заменой вышедших из строя частей и деталей) | по графику специализированного предприятия | материалы проживающих |

| 8. | Общестроительные paботы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: мелкий ремонт окопных и дверных заполнении, ликвидация последствий протечек (не по вине проживающих) и других неисправностей в согласованные с заявителем сроки. | в согласованные с заявителем сроки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Укрепление расшатанного унитаза, умывальника, раковины, мойки. | в течение суток |  |
| 10. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов и санитарных приборов, происшедших не по вине проживающих. | в течение смены |  |

Директор МУ «Управление службы Единого заказчика Увинского района»

В.И. Боков

Приложение 5

к постановлению главы администрации Увинского района

от 30 декабря 2004 г. № 905

Перечень

работ, подлежащих выполнению организациями по обслуживанию жилищного фонда в жилых помещениях за счет проживающих

| № п/п | Перечень работ по обслуживанию жилищного фонда | Нормативный срок исполнения с момента поступления заявки в одС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Смена вентильной головки у смесителей горячей и холодной воды | в течение смены |
| 2. | Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту унитаза и бачка «Компакт», фаянсового умывальника, смесителя типа «Елочка» и ванно-душевого водоразборного крана. | в течение смены |
| 3. | Установка и снятие приборов отопления, дополнительной запорной арматуры. | в течение смены |
| 4. | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла. | в зимнее время немедленно, в летнее время - в течение смены смены |
| 5. | Смена в квартире разбитых жильцами стекол. | в течение смены |
| 6. | Смена сиденья к унитазу. | в течение трех суток |
| 7. | Замена полотенцесушителя на другой, улучшенной модели. | в течение трех суток |
| 8. | Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах) | по графику предприятия |
| 9. | Смена неисправного выключателя для открытой и скрытой проводки или замена на выключатель другой модели, установка переключателя. | в течение смены |
| 10. | Смена неисправного потолочного патрона. | в течение смены |

| 11 | Смена неисправностей штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или смена на розетку другой модели | в течение смены немедленно |
| --- | --- | --- |
| 12 | Схема неисправного накладного и врезного замка оконных и дверных ручек |  |
| 13. | Открытие входной двери (при утере жильцами ключа) со вскрытием двери, последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна. | в течение смены по согласованию с жильцами |
| 14. | Смена сантехприборов на приборы другой модели. | в течение смены по согласованию с жильцами |
| 15. | Смена водоразборной арматуры на арматуру другой модели. | в течение смены по согласованию с жильцами |
| 16. | Вырезка глазка во входную дверь. | в согласованные с жильцами сроки |
| 17. | Установка контрольных электросчетчиков в квартирах коммунального заселения (приобретаются жильцами). | в согласованные с жильцами сроки |
| 18. | Выполнение отделочного ремонта в квартирах (материалы приобретаются или оплачиваются жильцами). | в согласованные с жильцами сроки |
| 19. | Настилка линолеума улучшенного качества (материалы приобретаются или оплачиваются жильцами). | в согласованные с жильцами сроки |
| 20. | Ремонт электроплит с заменой вышедших из строя частей и деталей. | в согласованные с жильцами сроки |
| 21. | Смена дверных блоков (приобретаются жильцами) | в согласованные с жильцами сроки |
| 22. | Смена оконных блоков (приобретаются жильцами) | в согласованные с жильцами сроки |
| 23. | Установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения (приобретаются жильцами) | в согласованные с жильцами сроки |
| 24. | Замена или ремонт систем холодного и горячего водоснабжения (кроме стояков) | в согласованные с жильцами сроки |
| 25. | Замена или ремонт канализационных систем (кроме стояков) | в согласованные с жильцами сроки |
| 26. | Замена или ремонт водопроводных врезок отдельно стоящих одно, двух, четырех квартирных жилых домов | в согласованные с жильцами сроки |

Примечание: все материалы и оборудование предоставляются или оплачиваются проживающими.

Директор МУ «Управление службы Единого заказчика Увинского района»